## SP1
Presupuesto
Proyecto |  | EDIFICIO - CASCO GRIS A 10 NIVELES
Cliente |  | Usuario
Ubicación |  | Perú |  |  |  | Costo a : |  | o - 2020
Item | Descripción |  | Unidad | Metrado | Precio | Parcial | Subtotal | Total
ESTRUCTURAS
01 | OBRAS PROVISIONALES | [6 empty] | 10016.15
01.01 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA |  | GLB | 1 | 5138.67 | 5138.67
01.02 | CARTEL DE OBRA |  | PZA | 1 | 1123.67 | 1123.67
01.03 | CERCO METALICO DE OBRA |  | M | 21 | 129.43 | 2718.03
01.04 | SERVICIOS HIGIENICOS |  | UND | 2 | 517.89 | 1035.78
02 | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 12715
02.01 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  | UND | 75 | 156 | 11700
02.02 | LETRERO DE SEÑALIZACION |  | UND | 10 | 50 | 500
02.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | GLB | 1 | 515 | 515
03 | TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17240.28
03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO |  | M2 | 478.85 | 2.24 | 1072.62
03.02 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS |  | GLB | 1 | 6500 | 6500
03.03 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | M2 | 478.85 | 1.34 | 641.66
03.04 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA (casco gris) |  | DIA | 100 | 90.26 | 9026
04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 121154.25
04.01 | EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA SOTANO incl. eliminacion |  | M3 | 1173.31 | 7.88 | 9245.68
04.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS |  | M3 | 180.36 | 27.27 | 4918.42
04.03 | RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PRESTAMO EN ESTACIONAMIENTO |  | M3 | 1407.97 | 69.41 | 97727.2
04.04 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO |  | M3 | 21.44 | 26.25 | 562.8
04.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES |  | M3 | 158.92 | 20.46 | 3251.5
04.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA |  | M3 | 190.7 | 16.2 | 3089.34
04.07 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F. PISO |  | M2 | 354.25 | 6.66 | 2359.31
05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 60289.38
05.01 | SOLADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  | M2 | 258.36 | 28.84 | 7451.1
05.02 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" |  | M2 | 354.25 | 38.97 | 13805.12
05.03 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. ESCALERA |  | M3 | 0.82 | 211.74 | 173.63
05.04 | BASE APOYO DE BOMBAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2 |  | M3 | 1.92 | 334.56 | 642.36
05.05 | JARDINERAS EXTERIORES | [5 empty] | 538.89
05.05.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 |  | M3 | 0.63 | 298.36 | 187.97
05.05.02 | JARDINERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 8.46 | 41.48 | 350.92
05.06 | VEREDAS DE CONCRETO | [5 empty] | 1942.34
05.06.01 | VEREDA DE CONCRETO e=4" FROT.Y BRUÑADO |  | M2 | 24.7 | 50.5 | 1247.35
05.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS |  | M2 | 20.58 | 33.77 | 694.99
05.07 | CALZADURA | [5 empty] | 35735.94
05.07.01 | EXCAVACION PARA CALZADURA |  | M3 | 113.01 | 54.55 | 6164.7
05.07.02 | CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURA 1:8 + 25% P.M. |  | M3 | 113.01 | 235.24 | 26584.47
05.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA |  | M2 | 83.71 | 35.68 | 2986.77
06 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 1956763.67
06.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 59615.24
06.01.01 | ZAPATAS, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 |  | M3 | 103.56 | 385.64 | 39936.88
06.01.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 5/8'' |  | KG | 2434 | 4.58 | 11147.72
06.01.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/4'' |  | KG | 805.04 | 4.64 | 3735.39
06.01.04 | ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 104.86 | 45.73 | 4795.25
06.02 | MUROS DE CONCRETO | [5 empty] | 97956.24
06.02.01 | MUROS DE CONCRETO, CONCRETO 280 kg/cm2 |  | M3 | 128.15 | 385.64 | 49419.77
06.02.02 | MUROS DE CONCRETO, ENCOF. Y DESENCOFRADO. |  | M2 | 488.33 | 49.15 | 24001.42
06.02.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 3181.06 | 4.58 | 14569.25
06.02.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 5/8'' |  | KG | 1287.58 | 4.58 | 5897.12
06.02.05 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/4'' |  | KG | 876.87 | 4.64 | 4068.68
06.03 | COLUMNAS Y PLACAS | [5 empty] | 847941.35
06.03.01 | COLUMNAS Y PLACAS, CONCRETO 280 KG/CM2 PREMEZCLADO |  | M3 | 613.6 | 439.87 | 269904.23
06.03.02 | COLUMNAS Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 5155.13 | 44.1 | 227341.23
06.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 40151.09 | 4.58 | 183891.99
06.03.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 8869.82 | 4.63 | 41067.27
06.03.05 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 5/8'' |  | KG | 18389.6 | 4.58 | 84224.37
06.03.06 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/4'' |  | KG | 7570.3 | 4.64 | 35126.19
06.03.07 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1'' |  | KG | 1352.98 | 4.72 | 6386.07
06.04 | VIGAS | [5 empty] | 341700.7
06.04.01 | VIGAS, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PREMEZCLADO |  | M3 | 248.49 | 439.87 | 109303.3
06.04.02 | VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 1790.11 | 53.32 | 95448.67
06.04.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 460.59 | 4.52 | 2081.87
06.04.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 11617.03 | 4.58 | 53206
06.04.05 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 110.48 | 4.63 | 511.52
06.04.06 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 5/8'' |  | KG | 11529.4 | 4.58 | 52804.65
06.04.07 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/4'' |  | KG | 6108.77 | 4.64 | 28344.69
06.05 | LOSA ALIGERADA | [5 empty] | 476324.89
06.05.01 | LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PREMEZCLADO |  | M3 | 237.05 | 460.84 | 109242.12
06.05.02 | LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 2302.34 | 52.5 | 120872.85
06.05.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 11250.72 | 4.52 | 50853.25
06.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 3797.42 | 4.58 | 17392.18
06.05.05 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 13038.79 | 4.63 | 60369.6
06.05.06 | LOSA ALIGERADA, LADR. HUECO 20x30x30 |  | UND | 33313 | 3.53 | 117594.89
06.06 | LOSA MACIZA | [5 empty] | 10312.84
06.06.01 | LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 |  | M3 | 10.69 | 385.64 | 4122.49
06.06.02 | LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 53.43 | 58.39 | 3119.78
06.06.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 670.43 | 4.58 | 3070.57
06.07 | PISO DE CISTERNA | [5 empty] | 7091.55
06.07.01 | PISO DE CISTERNA, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 |  | M3 | 10.5 | 387.5 | 4068.75
06.07.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 660 | 4.58 | 3022.8
06.08 | CAMARAS DE PASO REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 2883.31
06.08.01 | CAMARAS DE CONCRETO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | M3 | 3.52 | 320.21 | 1127.14
06.08.02 | CAMARAS DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 25.6 | 42.48 | 1087.49
06.08.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 146 | 4.58 | 668.68
06.09 | ESCALERAS | [5 empty] | 46615.32
06.09.01 | ESCALERAS, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 -PREMEZCLADO |  | M3 | 38.54 | 460.6 | 17751.52
06.09.02 | JARDINERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 203.98 | 41.48 | 8461.09
06.09.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 447.95 | 4.58 | 2051.61
06.09.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 3963.52 | 4.63 | 18351.1
06.10 | COLUMNETAS | [5 empty] | 66322.23
06.10.01 | COLUMNETA, CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | M3 | 30.41 | 322.46 | 9806.01
06.10.02 | COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 634.95 | 45.1 | 28636.25
06.10.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 1305 | 4.52 | 5898.6
06.10.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 1905.12 | 4.58 | 8725.45
06.10.05 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 721.71 | 4.63 | 3341.52
06.10.06 | JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR EN MUROS |  | M | 1239.3 | 8 | 9914.4
07 | ESTRUCTURAS METALICAS | [6 empty] | 36197.09
07.01 | BARANDA METALICA CENTRAL ESCALERAS |  | ml | 67.69 | 359.84 | 24357.57
07.02 | BANDA EN DESCANDO DE ESCALERAS |  | ml | 27.28 | 434 | 11839.52
08 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [6 empty] | 325106.21
08.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM (*) |  | M2 | 4199.96 | 71.81 | 301599.13
08.02 | ALAMBRE N°8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS |  | KG | 4928.11 | 4.77 | 23507.08
ARQUITECTURA
09 | TARRAJEOS | [6 empty] | 377478.96
09.01 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 |  | M2 | 1814.06 | 21.63 | 39238.12
09.02 | TARRAJEO EN MURO: EXTERIOR |  | M2 | 1201.1 | 33.53 | 40272.88
09.03 | TARRAJEO EN MURO: INTERIOR DEPARTAMENTOS |  | M2 | 7084.6 | 30.04 | 212821.38
09.04 | TARRAJEO EN MURO: INTERIOR AREAS COMUNES |  | M2 | 2139.64 | 26.56 | 56828.84
09.05 | TARRAJEO DE GRADAS |  | M2 | 118.69 | 42.76 | 5075.18
09.06 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA |  | M2 | 152.75 | 29.93 | 4571.81
09.07 | TARRAJEO EN LATERAL DE ESCALERA |  | M2 | 12.6 | 29.93 | 377.12
09.08 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA |  | M2 | 111.02 | 61.83 | 6864.37
09.09 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) |  | M | 656.1 | 17.42 | 11429.26
10 | CIELO RASOS | [6 empty] | 134654.43
10.01 | TARRAJEO EN CIELO RASO |  | M2 | 2671.92 | 39.66 | 105968.35
10.02 | TARRAJEO EN CIELO RASO AREAS COMUNES |  | M2 | 723.3 | 39.66 | 28686.08
11 | PISOS Y CONTRAPISOS | [6 empty] | 115685.39
11.01 | CONTRAPISO DE 40 mm |  | M2 | 3395.12 | 29.24 | 99273.31
11.02 | CONTRAPISO ZONA MUEBLES BAJOS |  | M2 | 353.48 | 46.43 | 16412.08
12 | COBERTURA | [6 empty] | 15352.63
12.01 | CUBIERTA CON MORTERO 2'' + IMPERMEABILIZANTE AZOTEA |  | M2 | 320.18 | 47.95 | 15352.63
INSTALACIONES SANITARIAS
13 | INSTALACIONES SANITARIAS | [6 empty] | 57521.73
13.01 | REDES DE DESAGUE | [5 empty] | 0
13.02 | EXCAVACION PARA REDES SANITARIAS |  | M3 | 5.11 | 27.27 | 139.35
13.03 | RELLENO PARA REDES SANITARIAS |  | M3 | 6 | 23.59 | 141.54
13.04 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" |  | PTO | 365 | 48.16 | 17578.4
13.05 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC 3" |  | PTO | 16 | 43.21 | 691.36
13.06 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" |  | PTO | 102 | 59.67 | 6086.34
13.07 | TUBERIA PVC-SAL 2" |  | M | 629.55 | 20.9 | 13157.6
13.08 | TUBERIA PVC-SAL 3" |  | M | 238.66 | 21.32 | 5088.23
13.09 | TUBERIA PVC-SAL 4" |  | M | 286.1 | 24.25 | 6937.93
13.10 | CODO PVC 4"x90° |  | UND | 64 | 5.21 | 333.44
13.11 | CODO PVC 4"x45° |  | UND | 116 | 4.91 | 569.56
13.12 | CODO PVC SAL 3" |  | UND | 12 | 2.36 | 28.32
13.13 | CODO PVC SAL 2" |  | UND | 138 | 1.94 | 267.72
13.14 | CODO PVC SAL 2"x45° |  | UND | 162 | 2.03 | 328.86
13.15 | YEE PVC SAL 2" |  | UND | 189 | 3.7 | 699.3
13.16 | YEE PVC SAL 4" |  | UND | 38 | 9.19 | 349.22
13.17 | YEE 4"x2" PVC SAL |  | UND | 23 | 9.28 | 213.44
13.18 | TEE PVC SAL 2" |  | UND | 27 | 3.96 | 106.92
13.19 | TEE PVC SAL 3" |  | UND | 84 | 4.67 | 392.28
13.20 | TEE PVC SAL 4" |  | UND | 113 | 9.19 | 1038.47
13.21 | TRAMPA P PVC 2" |  | UND | 162 | 17.47 | 2830.14
13.22 | TRAMPA P PVC 3" |  | UND | 6 | 18.47 | 110.82
13.23 | CAJA DE REG. ALB 12"x24" C/TAPA CONCRETO |  | UND | 1 | 279.43 | 279.43
13.24 | CAJA DE REGISTRO CIRCULAR |  | PZA | 1 | 153.06 | 153.06
14 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [6 empty] | 93225.15
14.01 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1/2'' |  | PTO | 270 | 51.85 | 13999.5
14.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" |  | M | 914.76 | 11.81 | 10803.32
14.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" |  | M | 741.96 | 12.95 | 9608.38
14.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" |  | M | 1348.35 | 16.03 | 21614.05
14.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" |  | M | 49.6 | 18.39 | 912.14
14.06 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" |  | UND | 297 | 60.98 | 18111.06
14.07 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"" |  | UND | 27 | 74.02 | 1998.54
14.08 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ø 1" |  | UND | 69 | 80.16 | 5531.04
14.09 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA 1 1/2" |  | PZA | 1 | 169.92 | 169.92
14.10 | CODO PVC-SAP 1 1/2" * 90 |  | UND | 4 | 5.66 | 22.64
14.11 | CODO PVC SAP 1" x 90° |  | UND | 105 | 3.32 | 348.6
14.12 | CODO PVC SAP 3/4" x 90° |  | UND | 243 | 1.99 | 483.57
14.13 | CODO PVC-SAP 1/2" * 90 |  | UND | 1404.9 | 1.39 | 1952.81
14.14 | TEE 1" PVC |  | UND | 27 | 2.57 | 69.39
14.15 | TEE 3/4" PVC |  | UND | 81 | 1.87 | 151.47
14.16 | TEE 1/2" PVC |  | UND | 216 | 1.67 | 360.72
14.17 | REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" |  | UND | 1 | 3.19 | 3.19
14.18 | REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" |  | UND | 27 | 2.99 | 80.73
14.19 | REDUCCION DE 3/4" x 1/2" pvc |  | UND | 108 | 12.81 | 1383.48
14.20 | CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA) |  | UND | 157 | 35.8 | 5620.6
15 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE | [6 empty] | 26153.09
15.01 | SALIDA DE AGUA CALIENTE - H-3 1/2'' |  | PTO | 216 | 61.22 | 13223.52
15.02 | TUBERIA CPVC D=3/4" AGUA CALIENTE |  | M | 375.84 | 16.62 | 6246.46
15.03 | TUBERIA CPVC D= 1/2" AGUA CALIENTE |  | M | 619.38 | 10.79 | 6683.11
16 | OTROS | [6 empty] | 8959.35
16.01 | VALVULA FLOTADORA 1" |  | UND | 2 | 163.91 | 327.82
16.02 | TAPA METALICA DE SEGURIDAD DE ACCESO A CAMARA DE VALVULAS y CISTERNA |  | und | 2 | 554.94 | 1109.88
16.03 | REJILLA METÁLICA EN POZO SUMIDERO DE REBOSE |  | UND | 1 | 291.15 | 291.15
16.04 | BRIDA ROMPE AGUA F.G. 3" |  | UND | 2 | 127.94 | 255.88
16.05 | COLGADOR PARA TUBERIA METALICO DE ø 4" |  | UND | 50 | 81.01 | 4050.5
16.06 | CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA |  | UND | 22 | 45.81 | 1007.82
16.07 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO EN MONTANTES 1'' |  | PZA | 120 | 9.64 | 1156.8
16.08 | ABRAZADERA DE ø 4" EN MONTANTES DESAGUE |  | PZA | 70 | 10.85 | 759.5
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [6 empty] | 167110.59
17.01 | SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) |  | PTO | 929 | 64.6 | 60013.4
17.02 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA |  | PTO | 71 | 58.52 | 4154.92
17.03 | SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) |  | PTO | 78 | 77.26 | 6026.28
17.04 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE |  | PTO | 685 | 58.12 | 39812.2
17.05 | SALIDA PARA TELEFONO |  | PTO | 270 | 63.63 | 17180.1
17.06 | SALIDA INTERRUPTOR DE CENTRO DE LUZ |  | PTO | 520 | 60.23 | 31319.6
17.07 | SALIDA PARA SERVIDOR DE RED |  | PTO | 81 | 54.97 | 4452.57
17.08 | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR |  | PTO | 54 | 76.88 | 4151.52
18 | CAJAS DE PASE | [6 empty] | 13167.27
18.01 | CAJA DE PASE OCTOGONAL |  | PZA | 8 | 34.08 | 272.64
18.02 | CAJA DE PASO 100x100x80 mm |  | UND | 42 | 67.53 | 2836.26
18.03 | CAJA CUADRADA DE PASO 150x150x100 |  | UND | 54 | 72.48 | 3913.92
18.04 | CAJA DE PASO 200X200x80 mm |  | UND | 65 | 94.53 | 6144.45
19 | CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS | [6 empty] | 163351.17
19.01 | TUBO PVC-SAP ELECTRICA 20mm |  | M | 9459.8 | 14.76 | 139626.65
19.02 | TUBO PVC-SAP ELECTRICA 50mm |  | M | 1074.48 | 22.08 | 23724.52
20 | VARIOS | [6 empty] | 2818.02
20.01 | POZO PUESTA A TIERRA |  | UND | 2 | 1409.01 | 2818.02
ARQUITECTURA
01 | AREAS COMUNES | [6 empty] | 40345.94
01.01 | PISO CERAMICO ANTIDESIZANTE 30 x 30 GRADAS |  | M2 | 118.69 | 49.44 | 5868.03
01.02 | PERFIL DE ALUMINIO EN GRADAS |  | ml | 261.8 | 26.33 | 6893.19
01.03 | CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 GRADAS |  | M | 127.16 | 20.96 | 2665.27
01.04 | PISO CERAMICO ANTIDESIZANTE 30 x 30 PASADIZOS |  | M2 | 322.05 | 45.77 | 14740.23
01.05 | CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 PASADIZOS |  | M | 485.65 | 20.96 | 10179.22
02 | ACABADOS EN DPTOS | [6 empty] | 149067.84
02.01 | PISOS | [5 empty] | 149067.84
02.01.01 | PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm -sala comedor |  | M2 | 916.92 | 79.73 | 73106.03
02.01.02 | PISO CERAMICO ANTIDESIZANTE 60 x 60 COCINA Y LAVANDERIA |  | M2 | 376.38 | 41.79 | 15728.92
02.01.03 | PISO CERAMICO ANTIDESIZANTE 60 x 60 SSHH |  | M2 | 249.12 | 41.79 | 10410.72
02.01.04 | PISO CERAMICO ANTIDESIZANTE 60 x 60 BALCON |  | M2 | 64.35 | 41.79 | 2689.19
02.01.05 | PISO LAMINADO |  | M2 | 1062.99 | 44.34 | 47132.98
03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [6 empty] | 138109.84
03.01 | ZOCALOS | [5 empty] | 59534.36
03.01.01 | ZOCALO CERAMICO 30 x 30 COCINA |  | M2 | 94.39 | 47.39 | 4473.14
03.01.02 | ZOCALO CERAMICO 30 x 30 LAVANDERIA |  | M2 | 61.29 | 45.48 | 2787.47
03.01.03 | ZOCALO CERAMICO 30 x 60 SSHH |  | M2 | 1013.45 | 51.58 | 52273.75
03.02 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 40829.42
03.02.01 | CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 COCINA,LAVANDERIA |  | M | 198.45 | 20.96 | 4159.51
03.02.02 | CONTRAZOCALO MDF 70X18 MM |  | M | 2146.95 | 17.08 | 36669.91
03.03 | CERRAJERIA | [5 empty] | 37746.06
03.03.01 | CERRADURA TIPO MANIJA PARA PUERTA PRINCIPAL |  | PZA | 27 | 184.36 | 4977.72
03.03.02 | CERRADURA LGO PARA PUERTA INTERIOR DOBLE PERILLA |  | PZA | 162 | 43.8 | 7095.6
03.03.03 | BISAGRAS CAPUCHINAS DE 4" Y COLOCACION |  | PAR | 81 | 44.64 | 3615.84
03.03.04 | BISAGRAS DE FIERRO 3" CAPUCHINAS |  | PAR | 486 | 39.9 | 19391.4
03.03.05 | CERRADURA TIPO BARRA ANTIPANICO |  | PZA | 10 | 266.55 | 2665.5
04 | CARPINTERIA DE MADERA | [6 empty] | 703882.16
04.01 | PUERTA PRINCIPAL CONTRAP. C/MADERA MDF 5mm ENCHAPADA EN MADERA CEDRO |  | UND | 27 | 1567.97 | 42335.19
04.02 | PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF INTERIOR |  | UND | 162 | 586.14 | 94954.68
04.03 | REPOSTERO BAJO Y ALTO DE COCINA 18MM |  | M | 128.06 | 1200 | 153672
04.04 | PUERTA CORTA FUEGO |  | UND | 10 | 3374.98 | 33749.8
04.05 | MESADA DE COCINA CON GRANITO |  | M | 153.36 | 628.06 | 96319.28
04.06 | CLOSET DE MELAMINE-DORMITORIO DE 18MM |  | M | 245.84 | 1150.55 | 282851.21
05 | PINTURA | [6 empty] | 175036.25
05.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES |  | M2 | 7537.26 | 14.23 | 107255.21
05.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO |  | M2 | 3068.05 | 15.68 | 48107.02
05.03 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES |  | M2 | 1201.1 | 16.38 | 19674.02
06 | VIDRIOS | [6 empty] | 175542.74
06.01 | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO BALCONES |  | M2 | 184.14 | 331.5 | 61042.41
06.02 | MAMPARA DE VIDRIO 8MM SISTEMA MODUGLASS EN COCINA ,LAVANDERIA |  | M2 | 158.76 | 231.69 | 36783.1
06.03 | VENTANAS VITROVENT SSHH |  | M2 | 15.12 | 93.19 | 1409.03
06.04 | VENTANAS VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM |  | M2 | 267.84 | 171.63 | 45969.38
06.05 | CORTINA EN DUCHA DE SSHH - VIDRIO TEMPLADO 8 MM |  | UND | 27 | 1123.66 | 30338.82
07 | OTROS | [6 empty] | 219830.64
07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR |  | UND | 1 | 140000 | 140000
07.02 | LETRAS EN ACERO INOX EN FACHADA DE EDIF |  | GLB | 1 | 650 | 650
07.03 | PUERTA METALICA EN CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR |  | UND | 1 | 874.98 | 874.98
07.04 | PUERTA METALICA TIPO REJA PEATONAL EN AZOTEA |  | UND | 1 | 824.98 | 824.98
07.05 | CLARABOYA METALICA SOBRE CAJA DE ESCALERAS |  | M2 | 13.6 | 300.49 | 4086.66
07.06 | CLARABOYA METALICA EN DUCTOS PEQUEÑOS |  | UND | 3 | 180.06 | 540.18
07.07 | PUERTA METALICA PEATONAL SEGUN DISEÑO EN INGRESO PRINCIPAL |  | UND | 1 | 1024.98 | 1024.98
07.08 | PUERTA METALICA SEGUN DISENO INGRESO VEHICULAR Y REJAS EXTERIORES |  | ml | 16.96 | 760 | 12889.6
07.09 | MOTOR Y BRAZOS PARA PUERTA LEVADIZA |  | GLB | 1 | 2983.84 | 2983.84
07.10 | PINTURA DE SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO |  | GLB | 1 | 3650 | 3650
07.11 | EXTRACTOR EOLICO DE AIRE |  | UND | 2 | 493.47 | 986.94
07.12 | BARANDA EN BALCONES EN INOX - SEGUN DISEÑO |  | M | 123.39 | 388.43 | 47928.38
07.13 | CERRAMIENTO DE DUCTO CON DRYWALL |  | M2 | 38.25 | 88.63 | 3390.1
INSTALACIONES SANITARIAS
08 | INSTALACIONES SANITARIAS | [6 empty] | 132317.67
08.01 | ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 9170.53
08.01.01 | REGISTRO DE BRONCE 4" |  | UND | 65 | 39.59 | 2573.35
08.01.02 | REGISTRO DE BRONCE 2" |  | UND | 58 | 29.7 | 1722.6
08.01.03 | SUMIDERO DE BRONCE 2" TIPO REJILLA |  | UND | 162 | 28.02 | 4539.24
08.01.04 | SUMIDERO DE BRONCE 3" TIPO REGILLA |  | UND | 6 | 34.79 | 208.74
08.01.05 | SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 4" |  | UND | 6 | 13.4 | 80.4
08.01.06 | SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" |  | UND | 2 | 11.1 | 22.2
08.01.07 | SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C DE 3" |  | UND | 2 | 12 | 24
08.02 | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 123147.14
08.02.01 | INODORO BLANCO D/LOSA ,T.BAJO INC. ACCESORIOS |  | PZA | 54 | 549.91 | 29695.14
08.02.02 | LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOZA |  | PZA | 54 | 389.24 | 21018.96
08.02.03 | MESA C.A. REVESTIDO CON MAYOLICA |  | M2 | 19.17 | 273.12 | 5235.71
08.02.04 | DUCHA CON MEZCLADORA |  | PZA | 27 | 248.47 | 6708.69
08.02.05 | LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA |  | PZA | 27 | 432.03 | 11664.81
08.02.06 | LAVADERO DE ROPA DE CEMENTO REVESTIDO CON MAYOLICA |  | UND | 27 | 165.25 | 4461.75
08.02.07 | BAÑERA FIBRA DE VIDRIO |  | PZA | 27 | 1218.22 | 32891.94
08.02.08 | SET DE BAÑO 5 PIEZAS CROMADO |  | UND | 27 | 35 | 945
08.02.09 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS |  | UND | 162 | 56.25 | 9112.5
08.02.10 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  | KIT | 27 | 52.32 | 1412.64
09 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [6 empty] | 41265.79
09.01 | SISTEMA HIDRONEUMATICO 180 GLS C/2 ELECTROBOMBAS |  | GLB | 1 | 40265.04 | 40265.04
09.02 | VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE SUCCION 2 1/2" |  | UND | 3 | 244.94 | 734.82
09.03 | POZO SUMIDERO DE REBOSE CON GRAVA |  | UND | 1 | 265.93 | 265.93
10 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 80627.32
10.01 | TUBERIA DE ACERO SH-40 DN 200 |  | M | 138.07 | 161.5 | 22298.31
10.02 | INSTALACION DE TUBERIA SH-40 |  | M | 138.07 | 38.19 | 5272.89
10.03 | EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS 1.5 HP |  | UND | 2 | 17874.95 | 35749.9
10.04 | GABINETE C.I. C/MANGUERA DE 30 m P/EMPOTRAR |  | UND | 10 | 1589.55 | 15895.5
10.05 | VALVULA SIAMESA DE DOS BOCAS DE 4"x2 1/2"x2 1/2" |  | PZA | 1 | 1410.72 | 1410.72
INSTALACIONES ELECTRICAS
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [6 empty] | 161825.06
11.01 | ACCESORIOS ELECTRICOS | [5 empty] | 0
11.02 | DPTO-ACC. DE ILUMINACION Downlight Adosable Redondo |  | UND | 435 | 73.66 | 32042.1
11.03 | ART. EMPOTRADO DICROICO |  | UND | 494 | 63.09 | 31166.46
11.04 | LUZ DE EMERGENCIA |  | UND | 71 | 136.64 | 9701.44
11.05 | LUMINARIA EN GRADAS (PARED) |  | UND | 78 | 78.02 | 6085.56
11.06 | LUMINARIA EN SSHH (PARED) |  | UND | 54 | 62.26 | 3362.04
11.07 | TOMACORRIENTE ( Americano Doble Plateado Metallico) |  | UND | 685 | 57.2 | 39182
11.08 | ACC. DE ILUMINACION EN ESTACIONAMIENTO (fluorecente) |  | UND | 40 | 105.87 | 4234.8
11.09 | SENSOR DE MOVIMIENTO ILUMINACION AREAS COMUNES |  | UND | 50 | 63.31 | 3165.5
11.10 | TOMA PARA CALENTADOR (THERMA) |  | PTO | 27 | 156.07 | 4213.89
11.11 | TOMA PARA TV. |  | UND | 135 | 38.96 | 5259.6
11.12 | TOMA PARA TELEFONO |  | UND | 81 | 38.96 | 3155.76
11.13 | DETECTOR DE HUMO EN COCINAS P/DEPARTAMENTO Y CUARTO DE BOMBAS |  | UND | 30 | 51.47 | 1544.1
11.14 | SENSOR DE ANIEGO Y ALARMA DE FUGA DE AGUA |  | UND | 2 | 259.83 | 519.66
11.15 | INTERRUPTOR SIMPLE (Interruptor Simple Plateado Metallico) |  | UND | 153 | 36.77 | 5625.81
11.16 | INTERRUPTOR DOBLE (Interruptor Doble Plateado Metallico) |  | UND | 81 | 38.41 | 3111.21
11.17 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTACION (Interruptor Doble Plateado Metallico) |  | UND | 189 | 38.91 | 7353.99
11.18 | INTERRUPTOR TRIPLE (Interruptor Triple Plateado Metallico) |  | UND | 54 | 38.91 | 2101.14
12 | CONDUCTORES | [6 empty] | 111052.04
12.01 | CABLE ELECTRICO THW 2.5 MM2 |  | M | 20041.2 | 3.07 | 61526.48
12.02 | CABLE ELECTRICO THW 4.0 MM2 |  | M | 6570 | 3.42 | 22469.4
12.03 | CABLE ELECTRICO THW 10.0 MM2 |  | M | 3240 | 6.54 | 21189.6
12.04 | CABLE ALAMBRE TELEFÓNICO 4X22 AWG |  | M | 1512 | 3.88 | 5866.56
13 | TABLEROS | [6 empty] | 16312.52
13.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION AREAS COMUNES |  | UND | 1 | 871.76 | 871.76
13.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION EN DEPARTAMENTOS |  | UND | 27 | 571.88 | 15440.76
14 | VARIOS | [6 empty] | 29492.04
14.01 | CENTRAL INTERCOMUNICADOR TIPO VIDEO PORTERO EN INGRESO |  | UND | 1 | 1374.28 | 1374.28
14.02 | INTERCOMUNICADOR TIPO VIDEO PORTERO EN DPTOS |  | UND | 54 | 421.43 | 22757.22
14.03 | CAJA METALICA PORTA MEDIDOR LUZ |  | UND | 27 | 56.54 | 1526.58
14.04 | MURO DE LADRILLO PARA FIJACION DE MEDIDORES DE LUZ |  | M2 | 10.3 | 70.7 | 728.21
14.05 | DUCTO DE CONCRETO 2 VIAS INCLUYE TRANSPORTE |  | M | 75 | 41.41 | 3105.75
SUB ESTACION ELECTRICA
15 | SUB ESTACION ELECTRICA | [6 empty] | 0
16 | EXCAVACIONES DE ZANJAS | [6 empty] | 323.33
16.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS |  | M3 | 7.34 | 31.47 | 230.99
16.02 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO |  | M3 | 3.47 | 26.61 | 92.34
17 | CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 2249.45
18 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. |  | M3 | 6.53 | 161.32 | 1053.42
19 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 5.44 | 35.01 | 190.45
20 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 175 kg/cm2 |  | M3 | 0.61 | 267.74 | 163.32
21 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" |  | M2 | 11.55 | 31.58 | 364.75
22 | BASE APOYO PARA EQUIPO ELETRICO |  | M3 | 1.33 | 304.28 | 404.69
23 | BASE DE APOYO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 2.08 | 35.01 | 72.82
24 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 0
25 | COLUMNAS | [6 empty] | 959.42
25.01 | COLUMNAS, CONCRETO 210 KG/CM2 |  | M3 | 0.88 | 314.68 | 276.92
25.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 11.2 | 40.08 | 448.9
25.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 39.89 | 4.58 | 182.7
25.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 11.26 | 4.52 | 50.9
26 | VIGAS | [6 empty] | 1212.14
26.01 | VIGAS DE CIMENT, ENCOF. Y DESENCOF |  | M2 | 4.52 | 68.51 | 309.67
26.02 | VIGAS DE CIMENT, CONC 210 KG/CM2 |  | M3 | 2.26 | 315.39 | 712.78
26.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 3/8'' |  | KG | 33.6 | 4.58 | 153.89
26.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 7.92 | 4.52 | 35.8
27 | LOSA ALIGERADA | [6 empty] | 5520.27
27.01 | LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | M3 | 0.58 | 313.8 | 182
27.02 | LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 110 | 44.03 | 4843.3
27.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 1/2'' |  | KG | 24.7 | 4.63 | 114.36
27.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 , Ø 8mm |  | KG | 13.09 | 4.52 | 59.17
27.05 | LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 CM |  | UND | 98 | 3.28 | 321.44
28 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [6 empty] | 2243.63
28.01 | TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR |  | M2 | 63.28 | 28.35 | 1793.99
28.02 | TARRAJEO EN CIELO RASO |  | M2 | 11.55 | 38.93 | 449.64
29 | PINTURA | [6 empty] | 1081.57
29.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES |  | M2 | 63.28 | 14.23 | 900.47
29.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO |  | M2 | 11.55 | 15.68 | 181.1
30 | VARIOS | [6 empty] | 10919.34
30.01 | PUERTA METALICA P/ CASETA S.E. |  | UND | 1 | 1757.82 | 1757.82
30.02 | VENTANA TIPO REJILLA METÁLICA EN S.E. |  | UND | 1 | 439.94 | 439.94
30.03 | PLANCHA ESTRIADA EN PISO |  | UND | 1 | 563.3 | 563.3
30.04 | REJILLA METÁLICA EN PISO S.E. |  | UND | 1 | 440.75 | 440.75
30.05 | REGISTRO DE BRONCE DE 6" P/ DESFOGUE DE HUMO |  | PZA | 1 | 77.53 | 77.53
30.06 | DUCTOS ,TUBERIAS Y OTROS EN S.E. |  | GLB | 1 | 7500 | 7500
30.07 | SEÑALIZACION EN S.E. |  | GLB | 1 | 140 | 140
31 | EQUIPAMIENTO SUB ESTACION ELECTRICA | [6 empty] | 84646.68
31.01 | Sub estacion electrica 100 KV A |  | und | 1 | 84646.68 | 84646.68
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5998823.49
| GASTOS GENERALES |  | 10.63% |  |  |  |  | 637778.3218
| PRESUPUESTO TOTAL | [6 empty] | 6636601.8118
| IGV. |  | 18% |  |  |  |  | 1194588.3261
=============
| PRESUPUESTO TOTAL S/. | [6 empty] | 7831190.138